## 要件整理
別記様式１１－２ 機能等証明書証明内容
| （記載上の注意） | 「要求要件に対する回答」欄は、仕様上数値の指定があるものは数値、それ以外は文言又は機能等の証明として○を記入すること
「要求要件に対する回答」の根拠となるカタログ等資料を本証明書に添付し、該当箇所には、付箋や蛍光ペン等でしるしを付けること。
「該当カタログ等資料」欄には、資料番号やページ等を表記し、わかりやすくすること。
仕様書「別紙３」関係
項番 | 項目 | 要求要件 | 要求要件に対する回答 | 該当カタログ等資料
1 | センターSW
1.1 | 一般機能 | 最大880Gbpsの転送帯域幅を実装するL3スイッチ製品であること。
外付けUSBに対応していること。
SFP+に対応し、同一ポートで1G、10Gどちらも対応できること。
ファン及び電源モジュールは冗長構成可能で、ホットスワップ可能であること。
冗長化された電源ユニットにより、電源ユニット及び電源ケーブルの単障害発生時に継続して利用可能なこと。
VLAN数は最大4094までサポート可能であること。
最大消費電力は400W以下であること。
1Uでラックマウント可能であること。
ストームコントロールおよびフレームを送受信することによるフレームベースのループ検知機能を有すること。閾値を超えた場合やループ検出時にSNMP Trapによる通知が可能なこと。
DHCP Relay Agent機能を有すること。
仕様書「2.8 ネットワーク稼働監視/性能分析機能」との連携機能を有すること。
パスワード及び特権レベルの設定により、不正なユーザーがスイッチの構成を変更することを阻止できる機能を有すること。
シリアル接続によるコンソールポートを有すること。
Telnet／SSHによるリモートコンソール機能を有すること。
NTPクライアントとして、一貫したタイムスタンプを刻む機能を有すること。
1.2 | QoS機能 | スタティックルーティングの設定が可能であること。
IEEE802.1pのCOSによる優先制御機能を有すること。
1ポートあたり8つの出力キューに対応していること。
Strict（厳密優先制御機能）を有すること。
1.3 | セキュリティ機能 | パスワードおよび特権レベルの設定により、不正なユーザーがスイッチの構成を変更することを低減できる機能を有すること。
MACアドレスに基づいてアクセスまたはトランクポートへのアクセスを保護し、学習されるMACアドレスの数を制限する機能を有すること。
悪意のあるユーザがDHCPサーバをスプーフィングし、偽装したアドレスを送信することを防ぐ機能を有すること。
ネットワーク認証機能としてIEEE802.1X認証を有すること。
DHCPパケットを常に監視し、不正に固定IPアドレス設定された端末からの通信を遮断する機能（DHCPスヌープ機能）を有すること。
パケットフィルタリング機能（アクセスコントロールリスト機能）を有すること。なお、フィルタリング条件は、物理ポート単位、VLAN単位、IPインタフェース単位に指定可能であること。
IPv6に対応したパケットフィルタリング機能（アクセスコントロールリスト機能）を有すること。
ネットワーク認証機能（IEEE802.1X認証、Web認証、MACアドレス認証)と連携し、VLANを動的に割り当てる機能を有すること。
RADIUSサーバと連携することにより、下位スイッチをIEEE802.1xを用いて認証する機能を有すること、かつ、サプリカントとして上位スイッチにてIEEE802.1xを用いて認証される機能を有すること。
ネットワーク認証機能（IEEE802.1X認証、Web認証、MACアドレス認証）を適用した物理ポートで、複数の端末を認証できること。
スイッチのポート間でアクセス制限（通信の許可または禁止）を設定できること。
1.4 | ネットワーク管理 | コンソールポートを有し、IPアドレスを付与しなくても設定可能であること。
Telnet／SSHによるリモートコンソール機能を有すること。
トラフィック解析のためポートのミラーリング機能を有すること。
ブロードキャスト/マルチキャスト・ストリーム制御機能を有し、一定のトラフィック量以上のパケットが流入しないようにできること（ストームコントロール機能を有すること）。
TFTP、SFTPを利用してファームウェアの更新が可能であること。
NTPクライアントとして、一貫したタイムスタンプを刻む機能を有することこと。
Syslogサーバにメッセージを送信する機能を有すること。
SNMPv1/v2c/v3による管理機能を有すること。
RMONを使った管理機能を有すること。
ファームウェアは公開Webよりインターネット経由で提供すること。
1.5 | 信頼性 | 装置内で電源二重化が可能なこと。なお、電源ユニット1個でも動作可能なこと。また､活線挿抜が可能であること｡
起動時、機器動作の信頼性を維持するための総合的な自己診断機能を有すること。
2 | サーバSW
2.1 | 一般機能 | 最大128Gbpsの転送帯域幅を実装する固定型のL2スイッチ製品であること。
IEEE802.1Q VLAN Tagging機能を有すること。
IEEE802.1Dに準拠したスパニングツリー機能を有すること。
IEEE802.1wに準拠した高速スパニングツリー機能を有すること。
IEEE802.1sに準拠した多重スパニングツリー機能を有すること。
IEEE 802.3ad Link Aggregation機能を有すること。
ポートにてリンクフラップ等の障害を検知した際、ポートを一時的に使用不可能な状態にし、さらに一定時間経過後、自動的に再度利用可能にする機能を有すること。
256MB以上のFlashメモリを有すること。
1,000MB以上のDRAMを有すること。
VLAN設定数が4094個まで可能であること。
9,000バイト以上のジャンボフレームに対応していること。
16,000以上のMACアドレスに対応していること。
ストームコントロールおよびフレームを送受信することによるフレームベースのループ検知機能を有すること。なお、フレームベースのループ検知機能はIEEE802.1D標準準拠のスイッチを経由しても利用できるよう、BPDUやLACPの標準化されたフレームを使用しないこと。
IPv6 MLDv1、v2 Snoopingに対応していること。
SFPインターフェイスは1000BASE-T、SR、LR、SXに対応可能であること。
1RUでラックマウント可能であること。
リンクアグリゲーション機能（IEEE802.3ad準拠）により8ポート以上のグルーピングが可能であること。
すべてのスイッチ･ポートで半二重、全二重伝送モードが自動的に選択され、帯域幅を最適化する機能を有すること。
2.2 | QoS機能 | スタティックルーティングの設定が可能であること。
IEEE802.1pのCOSによる優先制御機能を有すること。
1ポートあたり8つの出力キューに対応していること。
Strict（厳密優先制御機能）を有すること。
2.3 | セキュリティ機能 | パスワードおよび特権レベルの設定により、不正なユーザーがスイッチの構成を変更することを低減できる機能を有すること。
MACアドレスに基づいてアクセスまたはトランクポートへのアクセスを保護し、学習されるMACアドレスの数を制限する機能を有すること。
悪意のあるユーザがDHCPサーバをスプーフィングし、偽装したアドレスを送信することを防ぐ機能を有すること。
ネットワーク認証機能としてIEEE802.1X認証を有すること。
DHCPパケットを常に監視し、不正に固定IPアドレス設定された端末からの通信を遮断する機能（DHCPスヌープ機能）を有すること。
パケットフィルタリング機能（アクセスコントロールリスト機能）を有すること。なお、フィルタリング条件は、物理ポート単位、VLAN単位、IPインタフェース単位に指定可能であること。
IPv6に対応したパケットフィルタリング機能（アクセスコントロールリスト機能）を有すること。
ネットワーク認証機能（IEEE802.1X認証、Web認証、MACアドレス認証)と連携し、VLANを動的に割り当てる機能を有すること。
RADIUSサーバと連携することにより、下位スイッチをIEEE802.1xを用いて認証する機能を有すること、かつ、サプリカントとして上位スイッチにてIEEE802.1xを用いて認証される機能を有すること。
ネットワーク認証機能（IEEE802.1X認証、Web認証、MACアドレス認証）を適用した物理ポートで、複数の端末を認証できること。
スイッチのポート間でアクセス制限（通信の許可または禁止）を設定できること。
2.4 | ネットワーク管理 | コンソールポートを有し、IPアドレスを付与しなくても設定可能であること。
Telnet／SSHによるリモートコンソール機能を有すること。
トラフィック解析のためポートのミラーリング機能を有すること。
ブロードキャスト/マルチキャスト・ストリーム制御機能を有し、一定のトラフィック量以上のパケットが流入しないようにできること（ストームコントロール機能を有すること）。
TFTP、SFTPを利用してファームウェアの更新が可能であること。
NTPクライアントとして、一貫したタイムスタンプを刻む機能を有することこと。
Syslogサーバにメッセージを送信する機能を有すること。
SNMPv1/v2c/v3による管理機能を有すること。
RMONを使った管理機能を有すること。
ファームウェアは公開Webよりインターネット経由で提供すること。
2.5 | 信頼性 | 装置内で電源二重化が可能なこと。なお、電源ユニット1個でも動作可能なこと。また､活線挿抜が可能であること｡
起動時、機器動作の信頼性を維持するための総合的な自己診断機能を有すること。
3 | フロアSW
3.1 | 一般機能 | 最大128Gbpsの転送帯域幅を実装する固定型のL2スイッチ製品であること。
IEEE802.1Q VLAN Tagging機能を有すること。
IEEE802.1Dに準拠したスパニングツリー機能を有すること。
IEEE802.1wに準拠した高速スパニングツリー機能を有すること。
IEEE802.1sに準拠した多重スパニングツリー機能を有すること。
IEEE 802.3ad Link Aggregation機能を有すること。
ポートにてリンクフラップ等の障害を検知した際、ポートを一時的に使用不可能な状態にし、さらに一定時間経過後、自動的に再度利用可能にする機能を有すること。
256MB以上のFlashメモリを有すること。
1,000MB以上のDRAMを有すること。
VLAN設定数が4064個まで可能であること。
9,000バイト以上のジャンボフレームに対応していること。
8,000以上のMACアドレスに対応していること。
ストームコントロールおよびフレームを送受信することによるフレームベースのループ検知機能を有すること。なお、フレームベースのループ検知機能はIEEE802.1D標準準拠のスイッチを経由しても利用できるよう、BPDUやLACPの標準化されたフレームを使用しないこと。
SFPインターフェイスは1000BASE-T、SR、LR、SXに対応可能であること。
19インチラックマウント可能であり、1U以下のサイズであること。
すべてのスイッチ･ポートで半二重、全二重伝送モードが自動的に選択され、帯域幅を最適化する機能を有すること。
体育館に設置するフロアスイッチは、IEEE802.3atに準拠したPoE給電機能を有すること。
3.2 | QoS機能 | IEEE802.1pのCOSによる優先制御機能を有すること。
1ポートあたり8つの出力キューに対応していること。
Strict（厳密優先制御機能）を有すること。
3.3 | セキュリティ機能 | パスワードおよび特権レベルの設定により、不正なユーザーがスイッチの構成を変更することを低減できる機能を有すること。
MACアドレスに基づいてアクセスまたはトランクポートへのアクセスを保護し、学習されるMACアドレスの数を制限する機能を有すること。
DHCPパケットを常に監視し、不正に固定IPアドレス設定された端末からの通信を遮断する機能（DHCPスヌープ機能）を有すること。
パケットフィルタリング機能（アクセスコントロールリスト機能）を有すること。なお、フィルタリング条件は、物理ポート単位、VLAN単位に指定可能であること。
IPv6に対応したパケットフィルタリング機能（アクセスコントロールリスト機能）を有すること。
ネットワーク認証機能としてIEEE802.1X認証を有すること。
ネットワーク認証機能（IEEE802.1X認証、Web認証、MACアドレス認証）を適用した物理ポートで、複数の端末を認証できること。
RADIUSサーバと連携することにより、下位スイッチをIEEE802.1xを用いて認証する機能を有すること、かつ、サプリカントとして上位スイッチにてIEEE802.1xを用いて認証される機能を有すること。
ネットワーク認証機能（IEEE802.1X認証、Web認証、MACアドレス認証)と連携し、VLANを動的に割り当てる機能を有すること。
3.4 | ネットワーク管理 | コンソールポートを有し、IPアドレスを付与しなくても設定可能であること。
Telnet／SSHによるリモートコンソール機能を有すること。
トラフィック解析のためポートのミラーリング機能を有すること。
TFTP、SFTPを利用してファームウェアの更新が可能であること。
NTPクライアントとして、一貫したタイムスタンプを刻む機能を有することこと。
Syslogサーバにメッセージを送信する機能を有すること。
SNMPv1/v2c/v3による管理機能を有すること。
RMONを使った管理機能を有すること。
ファームウェアは公開Webよりインターネット経由で提供すること。
USBメモリに構成定義情報、ファームウェア、ログを保存可能であること。ログの保存はCLIより可能であること。
4 | エッジSW
4.1 | 一般機能 | 最大56Gbpsの転送帯域幅を実装する固定型のL2スイッチ製品であること。
IEEE802.1Q VLAN Tagging機能を有すること。
IEEE802.1Dに準拠したスパニングツリー機能を有すること。
IEEE802.1wに準拠した高速スパニングツリー機能を有すること。
IEEE802.1sに準拠した多重スパニングツリー機能を有すること。
IEEE 802.3ad Link Aggregation機能を有すること。
256MB以上のFlashメモリを有すること。
1,000MB以上のDRAMを有すること。
VLAN設定数が4094個まで可能であること。
9,000バイト以上のジャンボフレームに対応していること。
8,000以上のMACアドレスに対応していること。
ストームコントロールおよびフレームを送受信することによるフレームベースのループ検知機能を有すること。なお、フレームベースのループ検知機能はIEEE802.1D標準準拠のスイッチを経由しても利用できるよう、BPDUやLACPの標準化されたフレームを使用しないこと。
SFPインターフェイスは1000BASE-T、SR、LR、SXに対応可能であること。
19インチラックマウント可能であり、1U以下のサイズであること。
すべてのスイッチ･ポートで半二重、全二重伝送モードが自動的に選択され、帯域幅を最適化する機能を有すること。
IEEE802.3atに準拠したPoE給電機能を有すること。
4.2 | QoS機能 | IEEE802.1pのCOSによる優先制御機能を有すること。
1ポートあたり8つの出力キューに対応していること。
Strict（厳密優先制御機能）を有すること。
4.3 | セキュリティ機能 | パスワードおよび特権レベルの設定により、不正なユーザーがスイッチの構成を変更することを低減できる機能を有すること。
MACアドレスに基づいてアクセスまたはトランクポートへのアクセスを保護し、学習されるMACアドレスの数を制限する機能を有すること。
DHCPパケットを常に監視し、不正に固定IPアドレス設定された端末からの通信を遮断する機能（DHCPスヌープ機能）を有すること。
パケットフィルタリング機能（アクセスコントロールリスト機能）を有すること。なお、フィルタリング条件は、物理ポート単位、VLAN単位に指定可能であること。
IPv6に対応したパケットフィルタリング機能（アクセスコントロールリスト機能）を有すること。
ネットワーク認証機能としてIEEE802.1X認証を有すること。
ネットワーク認証機能（IEEE802.1X認証、Web認証、MACアドレス認証）を適用した物理ポートで、複数の端末を認証できること。
RADIUSサーバと連携することにより、下位スイッチをIEEE802.1xを用いて認証する機能を有すること、かつ、サプリカントとして上位スイッチにてIEEE802.1xを用いて認証される機能を有すること。
ネットワーク認証機能（IEEE802.1X認証、Web認証、MACアドレス認証)と連携し、VLANを動的に割り当てる機能を有すること。
4.4 | ネットワーク管理 | コンソールポートを有し、IPアドレスを付与しなくても設定可能であること。
Telnet／SSHによるリモートコンソール機能を有すること。
トラフィック解析のためポートのミラーリング機能を有すること。
TFTP、SFTPを利用してファームウェアの更新が可能であること。
NTPクライアントとして、一貫したタイムスタンプを刻む機能を有することこと。
Syslogサーバにメッセージを送信する機能を有すること。
SNMPv1/v2c/v3による管理機能を有すること。
RMONを使った管理機能を有すること。
ファームウェアは公開Webよりインターネット経由で提供すること。
USBメモリに構成定義情報、ファームウェア、ログを保存可能であること。ログの保存はCLIより可能であること。
5 | ファイアウォール装置
5.1 | ハードウェア要件 | ハードウェアとソフトウェアが一体となったアプライアンス機器であること。
各種機能（アプリケーション識別、IPS、アンチウィルス、アンチスパイウェア）を同時に使用した場合でも10Gbps 以上の処理能力を有すること。
新規セッション数が秒間あたり、200,000 セッション以上を処理する機能を有すること。
最大同時セッション数が、2,200,000 セッション以上を処理する機能を有すること。
GE SFP インターフェースを 8 ポート以上、10 GE / GE SFP+ / GE SFP インターフェースを 4 ポート以上、25 GE SFP28 / 10 GE SFP28 インターフェースを 4 ポート以上有すること。
機器内部にログや設定を保存するためのストレージとして、480GB 以上の内部ストレージを搭載する構造であること。
電源が冗長化されていること。
消費電力が最大 320W 以下であること。
19 インチ幅のラック搭載型とし、1RU 以内に収納する構造であること。
5.2 | ソフトウェア要件 | TAP モード(ミラーポート接続)、L1 モード(MAC アドレスを保持しない)、L2(ブリッジ）モード、L3（ルータ）モードに対応し、同一筐体および同一仮想システム内で複数のモードの混在設定が可能であること。
2,000種類以上のアプリケーションをポート番号に関わらず識別し可視化できること。
納入時に全てのトラフィックを対象にしたアプリケーションの識別のシグネチャが適用されていること。
1つのセキュリティポリシーでIPv4 およびIPv6 通信に対するアクセス制御やアプリケーション識別による制御が可能であること。
IPv4/IPv6 通信に対して、脆弱性防御、アンチウィルス、アンチスパイウェア、URL フィルタリング、ファイルフィルタ、データフィルタといったコンテンツスキャニング機能を有すること。
ファイアウォールポリシーは最大 10,000 以上設定できること。
ファイアウォールのポリシー毎にウィルス・スパイウェア等のコンテンツ検査機能を有効/無効に設定する機能を有すること。
未知の脅威が確認された場合に、感染の疑いのある送信元IP（端末）を自動で隔離する機能を有すること。
有害なIP アドレスの最新のリストを保持し、それを基にアクセス制御する機能を有すること。
URL フィルタリングにおいて、User-Agent、Referer、X-Forwarded-For の情報を記録する機能を有すること。
URL フィルタリング ライセンスを使用しなくても、URL 通信のログを取得する機能を有すること。また、手動で登録したURLに基づきURL フィルタリングを行う機能を有すること。
追加機器等なく、未知のファイルをサンドボックス環境で実行し、解析する機能を有すること。
Windows OS の実行形式のファイルを自動的にサンドボックス環境上で検査し、未知のマルウェアの早期発見と対策が可能なクラウドシステムと連携する機能を有すること。
内部クライアントから外部の危険なサイトやコマンド＆コントロールサーバに対する通信開始時に行われる悪意のあるサイトに対するDNS 正引き(名前解決)が行われた場合に、ファイアウォール上で予め定義した偽りのIP アドレスを返答させることにより、不正通信を行った内部クライアントのIPアドレスの特定が可能な機能を有すること。
5.3 | マネジメント要件 | 設定変更の際には、変更前の設定を自動保存し、必要に応じて変更前の設定に戻す機能を有すること。
各種ログ情報を元にレポートを作成する機能を有すること。ファイアウォール装置単体での実現が難しい場合は、別途ログ管理アプライアンスとの併用での実現も可とする。
追加機器等不要で、レポートデータをPDF 形式でエクスポートし、スケジュール機能により定期的に電子メールに添付し送付する機能を有すること。
送信元/宛先IP アドレス、送信元/宛先国名、アクション、通信量などでログをフィルターし、特定のログのみをメール通知、Syslog、SNMP で通知する機能を有すること。 ファイアウォール装置単体での実現が難しい場合は、別途ログ管理アプライアンスとの併用での実現も可とする。
特定のイベントを検知した場合、該当するIP アドレスに対して自動的にタグを付け、タグの付いたIPアドレスに対してのポリシー制御を行う機能を有すること。
指定した syslog サーバへの syslog 送信機能を有すること。GUIまたはCLI上でsyslog サーバ毎に異なるログフォーマットを設定できること。
トラフィックをモニタして相関的に分析し、ボットネット感染が疑われる端末をレベル順にリストアップするレポート機能を有すること。 ファイアウォール装置単体での実現が難しい場合は、別途ログ管理アプライアンスとの併用での実現も可とする。
冗長構成のOS アップグレード作業時、セッションを維持しつつアップグレード作業する機能を有すること。
WebGUI上で実行できるパケットキャプチャ機能を有すること。
特定のイベントを検知した場合、そのイベントの送信元もしくは宛先のIPアドレスに関する通信に対して、一定時間異なるセキュリティポリシーを自動的に適応することが可能であること。
設定画面またはシステムイベントログ等により、ポリシーが作成/更新された日付を確認できること。
10,000 以上の IPS のシグネチャを有すること。
Syslogによる外部認証システムと連携可能であり、Syslogメッセージより取得したユーザ情報を基にトラフィックの可視化と制御が可能であること。
6 | ファイアウォールスイッチ | AutoMDI機能を有すること。
ポートのオートネゴシエーションおよび固定設定が可能であること。
SNMPエージェント機能を有すること。また、SNMPv1/v2c/v3をサポートすること。
Syslog転送機能を有すること。
SNTP機能を有すること。
リンクアグリゲーション機能においてLACPが可能であること。
STP、RSTP、MSTP機能を有すること。
IEEE802.1Q タグVLAN機能を有すること。
ポートミラーリング機能を有すること。
コンソールポートを有し、IPアドレスを付与しなくても設定可能であること。
10GBASE-Tのポートを4ポート以上有すること。1G/2.5G/5Gでも利用可能なこと。
接続機器のインタフェースに合わせて10GBASE-SRもしくは10GBASE-LR、10GBASE-CRから選択できること。
7 | 無線LANシステム
7.1 | 無線LANコントローラ | 7.2および7.3のアクセスポイントについて1024台以上管理可能であること。
購入後でもオプションは追加できること。
管理画面はWebインターフェースが利用でき、アクセスポイントへの監視が可能なこと。
管理対象アクセスポイントのチャンネル及び電波出力の最適化が可能なこと。
無線LANアクセスポイントの設定情報の一部を共通化して管理できること。
共通設定を無線LANアクセスポイントへ一括適用できること。
無線LANアクセスポイントの障害時は、簡便な方法で機器交換・復旧が可能なこと。
バックアップデータからファームウェア、コンフィグなどを元に自動復旧する機能を有すること。
既設で引き続き使用するアクセスポイント（ARUBA社製AP-505）を新設のアクセスポイントと一体で管理できること。
7.2 | 無線LANアクセスポイント（部室棟以外）379台 | Wi-Fi6E（IEEE 802.11ax）に対応し、6GHz帯、5GHz帯及び2.4GHz帯を同時使用できること。
セキュリティ規格はWPA2以上をサポートすること。
天井面、壁面に設置可能で、授業等の実施に支障を来たさないこと。
PoE受電による動作が可能なこと。
7.1のコントローラーにより管理可能なこと。
管理画面はWebインターフェースが利用できること。
7.3 | 無線LANアクセスポイント（部室棟）22台 | Wi-Fi6（IEEE 802.11ax）に対応し、5GHz帯及び2.4GHz帯を同時使用できること。
セキュリティ規格はWPA2以上をサポートすること。
天井面、壁面に設置可能で、授業等の実施に支障を来たさないこと。
PoE受電による動作が可能なこと。
7.1のコントローラーにより管理可能なこと。
管理画面はWebインターフェースが利用できること。
仕様書本体関係
項番 | 項目 | 要求要件 | 要求要件に対する回答 | 該当カタログ等資料
2 | 機能要件 | 仕様書記載の内容を満たすこと。
3 | 構築作業要件 | 仕様書記載の内容を満たすこと。
4 | 工事要件 | 仕様書記載の内容を満たすこと。
5 | 運用保守要件 | 仕様書記載の内容を満たすこと。